Mẫu số 04. Biên bản kiểm tra, đánh giá thiết bị đo âm lượng

| SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... Mã số hồ sơ: ... ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

THIẾT BỊ ĐO ÂM LƯỢNG

Loại hình kiểm tra, đánh giá: □ Cấp mới □ Cấp lại

Ngày kiểm tra: ..................................................................................................................

Địa điểm kiểm tra: ............................................................................................................

I. Thông tin về thiết bị

1. Nhãn hiệu/Model: ................................................./.......................................................

2. Mã nhận dạng/Số Serial/Phiên bản phần mềm: ................/…................./....................

3. Dây chuyền số: .............................................................................................................

4. Năm sản xuất/ Năm sử dụng/Nước sản xuất: ....................../.................../....................

5. Số GCN/thời hạn tem: ...................................................../……………………………

6. Tiêu chuẩn đáp ứng(1): □ ISO □ OIML □ IEC □ TCVN

II. Nội dung kiểm tra

A. Yêu cầu kỹ thuật(2)

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Giữ giá trị âm thanh lớn nhất khi đo | Thực hiện được |  |  |
| 2. | Màn hình hiển thị bằng số | Có |  |  |
| 3. | Kết nối và truyền số liệu sang máy tính | Thực hiện được |  |  |
| 4. | Khả năng phản hồi kết quả đo | Thực hiện được ở cả mức nhanh (F) và mức chậm (S) |  |  |
| 5. | Bộ phận chắn gió trùm lên Micro | Có |  |  |
| 6. | Chiều rộng dải đo(1) | Từ 30 dB(A) đến 130dB(A) |  |  |
| 7. | Cấp chính xác(1) | Class/Type 2 |  |  |

B. Kiểm tra tình trạng hoạt động

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hoạt động | Ổn định |  |  |
| 2. | Màn hình | Hiển thị rõ ràng các thông số |  |  |
| 3. | Bộ phận chắn gió trùm lên Micro | Không bị hỏng, rách |  |  |
| 4. | Kết nối và truyền số liệu sang máy tính | Thực hiện được |  |  |
| 5. | Khả năng làm việc | Chỉ số về âm lượng phải hiển thị tương ứng với sự thay đổi của cường độ âm thanh |  |  |

C. Yêu cầu về phần mềm điều khiển thiết bị

| Mục | Hạng mục kiểm tra |  |  | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phần mềm điều khiển thiết bị |  |  | Kết nối được với các thiết bị kiểm tra |  |  |
| Tính năng của phần mềm điều khiển thiết bị |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Điều khiển các thiết bị hoạt động đúng chức năng theo quy trình kiểm tra |  |  | Thực hiện được |  |  |
| 3. | Hiển thị các giá trị đo theo thời gian thực |  |  | Hiển thị được |  |  |
| 4. | Đưa ra chỉ thị để người kiểm tra thực hiện các thao tác |  |  | Thực hiện được |  |  |
| 5. | Đọc được các kết quả đo tương ứng với từng thiết bị khi kết thúc quá trình kiểm tra và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của phần mềm |  |  | Thực hiện được |  |  |
| 6. | Kết nối, trao đổi thông tin với phần mềm Quản lý kiểm định | Phương tiện chờ kiểm tra |  | Thực hiện được |  |  |
|  |  | Kết quả kiểm tra của phương tiện đã hoàn thành kiểm tra kèm theo số nhận dạng hoặc số serial của thiết bị, thời gian kiểm tra và ký hiệu của phiên bản phần mềm |  | Thực hiện được |  |  |
|  |  | Kết nối, trao đổi thông tin |  | Chính xác |  |  |
|  |  | Dữ liệu kết quả kiểm tra |  | Được mã hoá |  |  |
| 7. | Truy xuất dữ liệu để hiển thị và in ra kết quả của các lần kiểm tra được lưu trữ |  |  | Thực hiện được |  |  |
| 8. | Truy xuất được mã nhận dạng hoặc số serial của thiết bị |  |  | Thực hiện được |  |  |
| 9. | Dữ liệu của phần mềm điều khiển thiết bị |  | Được mã hoá trên máy chủ của đơn vị | Được mã hoá |  |  |
|  |  |  | Được sao lưu, lưu trữ trong thời gian trên máy chủ của đơn vị | Tối thiểu 36 tháng |  |  |

III. Tài liệu của thiết bị

| Mục | Loại tài liệu | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chứng từ sở hữu (2): | Có |  |  |
| 2. | C/O (2): | Có |  |  |
| 3. | C/Q (2): | Có |  |  |
| 4. | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: | Có |  |  |
| 5. | Sổ quản lý thiết bị: | Có |  |  |
| 6. | Tài liệu chứng minh phù hợp với ISO, OIML, IEC, TCVN (2): | Có |  |  |

IV. Diễn giải nội dung không đạt

...........................................................................................................................................

V. Ghi nhận khác (nếu có)

...........................................................................................................................................

VI. Kết luận chung(4): □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu

Biên bản đã được thông qua và lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại cơ sở đăng kiểm, 01 bản lưu tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải.

| Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm(6) (Ký, ghi rõ họ tên) | Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam(6) (Ký, ghi rõ họ tên) | Đại diện Sở Giao thông vận tải(6) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Hướng dẫn ghi:

(1) Đối chiếu với tài liệu của nhà sản xuất thiết bị;

(2) Chỉ kiểm tra lần đầu;

(3) Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu ghi “Đ”, không đạt ghi “KĐ”; không áp dụng ghi “/”;

(4) Tích dấu “√” vào ô vuông tương ứng;

(5) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với kiểm tra, đánh giá lần đầu;

(6) Trường hợp có nhiều người kiểm tra thì những ai tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá sẽ cùng ký. Từng thành viên kiểm tra, đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá về nội dung được phân công thực hiện.